朝陽科技大學104學年度第1學期綠色大學推動委員會

會議紀錄

時間：民國104年12月29日(星期二)上午11時0分至12時0分

地點：行政大樓2樓會議室

主席：鍾任琴 校長                                      紀錄：陳銘雄

出(列)席人員：詳如簽到表

壹、主席致詞：(略)

貳、業務報告(摘要)

  - 本校參加行政院環保署第24屆中華民國企業環保獎，獲得非製造業組銀級獎，且本校已連續3年獲獎，同時獲頒榮譽環保企業獎座，本校也為唯一獲獎之大學校院。

  - 本校參加經濟部能源局104年度節約能源績優單位選拔，獲優等獎。

  - 本校參加臺中市政府環境保護局104年校園資源回收垃圾減量評比，獲大專校院組優等。

  - 完成教育部補助本校辦理「104年度全國大專校院環境安全衛生主管聯席會議」，本會議於9月15-16日假本校教學大樓波錠廳及苗栗西湖渡假村舉行，共有來自各大專校院總務長、環安主管及承辦人等180人參加；教育部出席長官則包括李蔡彥司長、劉文惠副司長、邱仁杰專門委員及李心信科長等。感謝本校各單位鼎力協助，讓本會議順利完成。

  - 9月15日完成教育部補助本校辦理「104年度校園複合型災害緊急應變演練計畫」。本次演練頗具規模，將動員消防署、內政部空警隊、國軍36化兵群、環保署中區環境事故專業技術小組、臺中市政府(消防局、環保局、警察局)等政府單位及毒化災區域聯防小組等單位參與演練。

  - 12月7、9日委請英商勞氏檢驗股份有限公司至本校進行ISO 14001環境管理系統、OHSAS 18001職業安全衛生管理系統及CNS 15506臺灣職業安全衛生管理系統外部查核，結果符合相關要求。

  - 因應勞動部職業安全衛生法實施及教育部統合視導，完成本校「環境安全衛生委員會設置要點」及「環境安全衛生管理辦法」修正案。上開辦法要點修正後，於12月29日送本校法規會討論並送行政會議審議。

  - 本校104年度8-11月用電度數較103年同期增加129,200度電，扣除第一宿舍新裝冷氣用電78,000度後仍有51,200度用電增加，電費則因台電公司於4月份調降電度單價故有41餘萬餘元節省，逐月檢視往年數據分析原因，由於今年平均溫度較去年相對較高，冷氣使用時間較去年為長，致今年用電量較同期有所成長，本校教職員生著實仍需共同努力，致力落實節能減碳作為，才能達校訂減量目標，103-104年度8-11月用電比較表如下：

| 103、104年度8-11月用電度數（度）比較分析表 |
| --- |
| 年度 月份 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計（度） |
| 103 | 832,800 | 1,173,600 | 1,261,600 | 1,011,600 | 4,279,600 |
| 104 | 794,000 | 1,164,400 | 1,295,200 | 1,155,200 | 4,408,800 |
| 差異 | (38,800) | (9,200) | 33,600 | 143,600 | 129,200 |
| 103、104年度8-11月電費（元）比較分析表 |
| 年度 月份 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計（元） |
| 103 | 3,320,675 | 4,707,804 | 4,026,350 | 3,263,559 | 15,318,388 |
| 104 | 3,160,001 | 4,430,382 | 3,830,424 | 3,481,747 | 14,902,554 |
| 差異 | (160,674) | (277,422) | (195,926) | 218,188 | (415,834) |

  - 節水執行情形：

本校104年8-11月自來水用量，較103年同期減少1,353度，地下水用水度數則較103年同期增加921度。經檢討分析，地下水成長原因係8月底、9月初，第一宿舍井水幹管因漏水及將其更新為不鏽鋼管施工時測漏放水所導致，整體觀察本校節約用水雖已有成效，但仍應持續節水宣導與查察漏水，並請各單位加強節水作為；另，因氣候影響，本校104年8-11月雨水回收與103年同期相較則無增加，中水回收使用量則有成長，因應水資源不足的氣候趨勢，將持續加強提昇水資源之再利用率，落實開源節流的節水策略。

| 103-104年度8-11月用水度數（度）比較分析表 |
| --- |
| 年度 | 自來水 | 地下水 | 雨水 | 中水 |
| 103年度 | 9,371 | 43,952 | 52 | 1,184 |
| 104年度 | 8,018 | 44,873 | - | 1,426 |
| 差異 | (1,353) | 921 | (52) | 242 |

  - 行政院環保署補助本校辦理2015朝陽科大環境教育活動，於9月4日邀請國立員林農工建築科師生一行80人參加環境教育活動並參訪建築系及營建系。

  - 協助臺中市政府教育局於7月10-12日辦理「104年度學校環境教育人員研習活動」，參加人數計142人。除提供場地及行政協助外，本校也提供環境教育設施場所體驗課程。

  - 為符合職業安全衛生法規定並提升學生危害意識，本中心於9月19日假設計大樓禮堂舉辦104學年度安全衛生教育訓練活動，對象為本校適用職業安全衛生法之新進老師、研究生及專題生，參與人數計370人。

  - 接待臺中市大里區瑞城國小「資訊融入環境教育專業社群」張主任等一行13人，至本校參訪環境教育設施場所。

參、提案討論

案由1：本校「102-107學年度綠色大學白皮書(修訂案)」，如附件，請討論。

決議：同意將災害防救項目納入。

案由2：本校105年度環境教育實施計畫，如附件，請討論。

決議：修正後通過。

肆、主席結論

教育部訂於明(105)年進行統合視導訪視，本次視導成績將會影響未來5年的補助款，請學校各相關單位積極準備，以爭取佳績。

伍、散會